附件：

**一、技术和服务要求：**

（一）、采购清单

|  |
| --- |
| 一、消防水系统常用材料 |
| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 预估采购数量 | 基准单价(元) | 基准价定价品牌 |
| 1 | 消火栓箱 | (800\*650\*240)mm | 个 | 1 | 60.00 | 三鲸 |
| 2 | 室内栓口 | SN65 | 个 | 1 | 22.00 | 三鲸 |
| 3 | 室内栓口 | SN65（全铜） | 个 | 20 | 70.00 | 三鲸 |
| 4 | 室内减压稳压栓口 | SNW65 | 个 | 1 | 75.00 | 三鲸 |
| 5 | 室内减压稳压栓口 | SNW65（全铜） | 个 | 1 | 90.00 | 三鲸 |
| 6 | 消防水带 | 8-65-25 含一副水带接扣 | 条 | 8 | 85.000 | 三鲸 |
| 7 | 消防水带 | 10-65-25 含一副水带接扣 | 条 | 19 | 153.00 | 三鲸 |
| 8 | 水带接扣 | KD65 | 副 | 16 | 9.00 | 三鲸 |
| 9 | 水枪 | QZ3.5/7.5 | 把 | 9 | 9.00 | 三鲸 |
| 10 | 消火栓箱铝合金门框 | (800\*650)mm | 个 | 17 | 50.00 | 三鲸 |
| 11 | 有机玻璃板 | (800\*650)mm | 片 | 55 | 22.00 | 　 |
| 12 | 消火栓箱使用方法 | (50\*65)cm | 份 | 135 | 9.50 | 　 |
| 13 | 消火栓箱使用方法 | (35.5\*17)cm | 份 | 1 | 2.90 | 　 |
| 14 | 水带喉箍 | DN65 | 个 | 15 | 1.10 | 　 |
| 15 | 洒水喷头 | ZST 15系列68度上喷 | 个 | 1 | 1.00 | 三鲸 |
| 16 | 洒水喷头 | ZST 15系列68度下喷 | 个 | 1 | 1.00 | 三鲸 |
| 17 | 洒水喷头 | ZST 15系列93度上喷 | 个 | 1 | 1.00 | 三鲸 |
| 18 | 洒水喷头 | ZST 15系列93度下喷 | 个 | 1 | 1.00 | 三鲸 |
| 19 | 地上式室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 个 | 1 | 108.00 | 三鲸 |
| 20 | 地上式室外消火栓 | SS150/80-1.6 | 个 | 1 | 115.00 | 三鲸 |
| 二、火灾自动报警系统常用现场材料 |
| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 预估采购数量 | 基准单价(元) | 基准价定价品牌 |
| 1 | 感烟探测器 | TX3100A | 个 | 120 | 40.50 | 泰和安 |
| 2 | 感温探测器 | TX3110A | 个 | 1 | 38.00 | 泰和安 |
| 3 | 底座 | TX3981 | 个 | 118 | 3.40 | 泰和安 |
| 4 | 消火栓按钮 | TX3152 | 个 | 60 | 41.50 | 泰和安 |
| 5 | 编码声光警报器 | TX3301 | 个 | 50 | 52.50 | 泰和安 |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | J-SJP-M-TX3140 | 个 | 50 | 46.00 | 泰和安 |
| 三、灭火器类常用规格 |
| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 预估采购数量 | 基准单价(元) | 基准价定价品牌 |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 个 | 73 | 54.00 | 民安 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 个 | 22 | 68.00 | 民安 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 个 | 67 | 98.00 | 民安 |
| 4 | 推车式干粉灭火器 | MFZ/ABC35 | 台 | 35 | 545.00 | 民安 |
| 5 | 手提式干粉灭火器充装 | MFZ/ABC4 | 个 | 6 | 12.00 | 　 |
| 6 | 手提式干粉灭火器充装 | MFZ/ABC5 | 个 | 1 | 20.00 | 　 |
| 7 | 手提式干粉灭火器充装 | MFZ/ABC8 | 个 | 1 | 26.00 | 　 |
| 8 | 推车式干粉灭火器充装2.9 | MFZ/ABC35 | 台 | 5 | 75.00 | 　 |
| 9 | 灭火器使用方法 | (35.5\*17)cm | 份 | 235 | 2.90 | 　 |
| 10 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/2 | 个 | 3 | 108.00 | 民安 |
| 11 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT/3 | 个 | 26 | 126.00 | 民安 |
| 12 | 手提式二氧化碳灭火器充装 | MT/2 | 个 | 1 | 18.00 | 　 |
| 13 | 手提式二氧化碳灭火器充装 | MT/3 | 个 | 2 | 21.00 | 　 |
| 四、消防应急灯、疏散灯、疏散标志 |
| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 预估采购数量 | 基准单价(元) | 基准价定价品牌 |
| 1 | 应急灯 | M-ZF2D-E5W1100 | 个 | 91 | 39.00 | 敏华 |
| 2 | 疏散灯（安全出口） | M-BLZD-1LROEI5WCAA | 个 | 50 | 32.50 | 敏华 |
| 3 | 疏散灯（左向） | M-BLZD-1LROEI5WCAA | 个 | 92 | 32.50 | 敏华 |
| 4 | 疏散灯（右向） | M-BLZD-1LROEI5WCAA | 个 | 91 | 32.50 | 敏华 |
| 5 | 疏散灯（双向） | M-BLZD-1LROEI5WCAA | 个 | 26 | 32.50 | 敏华 |
| 6 | 应急吸顶灯 | M-ZFZD-E5W532 | 个 | 2 | 22.00 | 敏华 |
| 7 | 地贴 | 左向、右向、双向、直向 | 张 | 2108 | 2.40 | 　 |
| 五、其它 |
| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 预估采购数量 | 基准单价(元) | 基准价定价品牌 |
| 1 | 灭火毯 | 1米\*1米 | 条 | 1 | 12.00 | 浙安 |
| 2 | 灭火毯 | 2米\*2米 | 条 | 3 | 83.00 | 浙安 |
| 3 | 过滤式消防逃生面具 | 30型 | 个 | 12 | 42.00 | 浙安 |
| 4 | 消防铁桶 |  | 个 | 77 | 15.80 | 　 |
| 5 | 灭火器箱 | 4KG\*2 | 个 | 13 | 25.000 | 　 |
| 6 | 灭火器箱 | 5KG\*2 | 个 | 1 | 38.00 | 　 |
| 7 | 灭火器箱 | 8KG\*2 | 个 | 10 | 50.00 | 　 |
| 8 | 灭火器箱 | 不锈钢4KG\*2 | 个 | 1 | 48.00 | 　 |
| 9 | 灭火器箱 | 不锈钢5KG\*2 | 个 | 29 | 188.00 | 　 |
| 10 | 灭火器箱 | 不锈钢8KG\*2 | 个 | 17 | 270.00 | 　 |
| 11 | 腰斧 |  | 把 | 1 | 10.00 | 浙安 |
| 12 | 铁锹 |  | 把 | 1 | 10.00 | 浙安 |
| 13 | 盒装安全警戒带 | 100米 | 盘 | 5 | 44.00 | 　 |
| 14 | 一次性安全警戒带 | 100米 | 个 | 2 | 9.50 | 　 |
| 15 | 警示地板胶带 | 4.8cm\*33m 黄黑色 PVC | 个 | 1096 | 8.80 | 　 |
| 16 | 消防柜 | (1200\*1200\*400)mm | 个 | 1 | 160.00 | 　 |
| 17 | 消防柜 | (1600\*1800\*400)mm | 个 | 1 | 590.00 | 　 |
| 18 | 烟雾弹 | 橙色 | 个 | 3 | 30.00 | 　 |
| 19 | 广角镜 | 1米 | 个 | 1 | 50.00 | 　 |
| 20 | 绝缘靴 | 20KV | 双 | 5 | 22.00 | 双安 |
| 21 | 绝缘靴 | 35KV | 双 | 8 | 128.00 | 双安 |
| 22 | 绝缘垫 | 1m\*1m\*3mm | 平方 | 1 | 25.00 | 欧得利鑫 |
| 23 | 绝缘垫 | 1m\*1m\*6mm | 平方 | 131 | 74.00 | 欧得利鑫 |
| 24 | 绝缘手套 | 12KV | 双 | 9 | 42.00 | 双安 |

1、**成交供应商竞价及供货时必须明确所投产品的品牌型号规格**，**所投品牌型号规格必须满足或优于竞价文件规定的基准价定价品牌及质量要求，且适用于采购人现有生产设备。**

2、成交供应商提供的产品必须符合采购人实际使用需要，并保证质量，如不符合实际使用需要的，或者使用时发现质量存在问题的，成交供应商应无条件按采购人要求提供符合要求的产品。

3、采购清单内商品：成交后采购人将按照本项目成交供应商统一报出折扣，基准单价×成交折扣＝成交单价，并按照实际采购数量与成交供应商成交单价进行结算。

4、采购清单外商品由采购人根据实际需要决定是否由成交供应商供货。如由成交供应商供货，成交供应商需提供原始进货发票和复印件，按进货价上浮15%结算。

**二、商务条件**

1、交付地点：福建省宁德翼盾工贸有限责任公司指定地点（具体地址以签订合同为准）。

2、交付时间：按月供货，采购人将每月一次的货物采购计划送达供应商后，供应商在8小时内作出响应，并在48小时内将货物运抵现场。

3、交付条件：验收合格

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：10%。说明：成交供应商在签订合同前应向采购人缴纳合同总价(即预估采购金额150000元）10%为履约保证金，否则视为自动放弃成交资格。履约保证金在合同履行完毕且无未了事宜后采购人收到成交供应商书面申请后，30日内无息退还。

5、付款方式：按实际供货量按月结算，成交供应商需提供上一月销货增值税专用发票和货物清单等单据，履行审批手续后一个月内以银行转账方式付款。

6、违约责任：

6.1成交供应商供货与采购计划误差10%以内的，按实际验收，超过10%的部分，采购人有权予以退回；不足90%的，由采购人决定是否需要即时补足。需即时补足而不能即时补足的，成交供应商按该货物不足部分结算价的三倍向采购人支付违约金，违约金不足1000元的按1000元计算。

6.2如发现成交供应商弄虚作假，以次充好，采购人有权退货并责令成交供应商更换合格货物。因成交供应商提供的机配件验收不合格或供应不及时而出现货物供应短缺的，采购人可自行采购，对成交供应商造成的损失，采购人概不负责。由采购人直接采购本批次的货物，所需货款及一切费用由成交供应商承担，并第一次出现违约罚人民币5000元，第二次出现违约罚人民币10000元，第三次出现违约采购人有权取消合同及没收履约保证金。

6.3成交供应商所有外协人员及车辆进入监区必须遵守采购人监管规章制度保证，如果发生为罪犯提供违禁品（如现金、毒品、酒类、刃具、淫秽书等）及进行其他交易等行为的，根据司法部“六个一律”规定，取消外协人员进入监区资格，触犯法律的，移送有关部门依法处理。情节严重的，采购人有权终止合同，并没收全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权从未结货款中扣除。

6.4成交供应商非因不可抗力停止供货，经向采购人说明理由不予采信的，视为严重违约，采购人有权终止合同并没收全部履约保证金。

6.5成交供应商如果将成交合同业务转包他人，采购人有权终止合同，并要求成交供应商赔偿相应损失，同时没收全部履约保证金。

6.6如遇台风等自然灾害及其他不可预见因素影响，成交供应商供应能力受到影响，需要从其他渠道供货，成交供应商应充分说明原因，并征得采购人同意后，在采购人允许的时间段内通过其他渠道应急供应，否则按违约处理。

**三、其他要求**

1、在报价时限截止前，潜在供应商可通过福建省智信招标有限公司官网网竞平台进行竞价，供应商首次提交的报价必须低于公告最高限价，否则，视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。

**因本项目为统一报出折扣，故本项目报价=预估采购金额\* 折扣，即报价=150000\* %（“折扣”，例如：90%）。并且须在报价备注档中明确折扣。**

**供应商首次提交的报价不得高于150000元，否则，视为无效报价。**