附件：

- 项目概况

福建农林大学校园一卡通项目在中国农业银行投资背景下，于2006年启动。2011年根据学校管理需求，学校现有一套符合学校管理的专用设备的准金融系统，对设备进行升级和改造以及金山校区一卡通的应用，该核心系统管理旗山校区和安溪校区的一卡通应用场景。

- 资格要求

1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供货物及服务的代理商或制造商。（竞价人须提供合格有效的营业执照副本复印件。）

2、竞价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、财务状况报告：2021年度企业财务报表或经会计师事务所审计的2021年度财务报告或银行资信证明文件复印件；

B、近期（提交报价文件截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

C、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的书面声明；

D、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

3、竞价人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

4、本项目不接受联合体。

注：竞价人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效文件处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖竞价人公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的竞价人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 技术和服务要求

- （一）服务要求

1、项目内容：

福建农林大学校园一卡通前后端的维修保养。系统包含一卡通核心数据平台、综合业务管理系统、商务消费系统、支付宝一卡通充值系统、宿舍热水智能控制系统、图书馆门禁进出系统、图书馆扣费系统、一体机自助补卡系统、第三方对接的缴费与扣费系统；消费POS机设备、图书馆闸机门禁前端设备、图书馆自助扣费前端设备、宿舍楼热水智能控制前端设备、第三方对接前端设备。

2、维修方式：

服务期内，要求竞价人提供驻场工程师人员1名，该人员需具有原厂资质认证证书（该认证证书内容应包含但不限于福建农林大学一卡通系统所有软硬件产品内容），须提供证书复印件件并加盖公章。

3、维修保养内容及要求：

3.1维保内容：

- 在维保期限内提供日常现场技术服务，及按月检修服务，并规范形成各类的报告提交学校备案。

- 在维保期限内提供合规的软件升级和优化服务。

- 在维保期限内对核心数据库及一卡通系统中各应用子系统提供数据维护和技术支撑服务。

- 在维保期限内，对于因系统和设备故障引起数据出错或丢失、维护人员维护过程中造成的设备和系统不正常运行下账目资金不平或者损失，由成交供应商与学校共同认定后进行赔付。

- 在维保期限内，对学校自建第三方对接系统的接口（含软件）数据服务及配套硬件维修；

- 在维保期限内，对校园一卡通系统后台数据服务；

- 在维保期限内，提供7×24小时的技术咨询服务，每年提供至少2次对系统运行状况和运行环境的评估服务，提供每月1次巡视服务，检测软件系统及运行环境的运行情况。对学校要求的不定期维护及时响应。

- 配合学校建设和管理要求，配套响应的技术支撑和非常态下的巡检服务。

4、维护时间：

自维保合同签订之日起12个月。

5、维护目标

需确保一卡通系统在维护期内（一年时间）能够稳定、顺利地运行，当系统故障发生时，能够快速、及时地进行响应，并在规定时间内解决故障。

6、维护标准

1）一卡通核心平台：

- 需要具备五年以上核心系统维护经验技术人员执行维护以保障系统运行正常

- 系统交易数据流水大，要求核心平台每年至少数据清理4次及相关的备份。

- 根据平台开发更新对客户现有核心平台进行升级，以确保客户所用系统为最新且稳定运行的版本。

- 每月对系统例行巡检，主要针对平台与系统间数据交互、平台受压、操作记录分析等，预防系统出现突发故障，导致一卡通系统大面积瘫痪，巡检结果形成规范报告提交管理部门。

2）一卡通应用系统：

- 需要具备专业培训后的工程师执行维护以确保系统运行正常。

- 要求对应用系统每月数据维护1次。每年12次。

- 系统开发更新对客户现有核心平台进行升级，以确保客户所用系统为最新且稳定运行的版本。

- 每月对应用系统例行巡检，主要针对系统与管理设备通讯状态、数据交互、操作记录及流水记录分析，预防系统出现突发故障，导致应用系统大面积瘫痪，巡检结果形成规范报告提交管理部门。

3）专用设备维护：

- 每日对所有终端设备进行IP和流水监控，每日在报修群中提供上午、下午两次监控截图和故障汇报。监控发现异常按报修响应等级及时处理故障。

- 每月对设备例行检查，包括设备运行状态、组件的损坏评估、设备外观清洁，预防设备故障。

- 若单机出现故障，提供配件快速修复后且重新投入使用。

- 巡检结果形成规范报告提交管理部门。

4）一卡通通讯线路维护：

- 各通讯点故障排查与处理，包括通讯断点、通讯接头等。

- 单点线路故障更换整条通讯线路，专业施工队伍完成故障线路重新部署。

5）一卡通系统优化扩容服务：

- 系统运行性能不足及个性化功能定制，需要对软硬件进行优化升级服务，包括需求讨论、现场勘察、方案编写与制定、执行部署、运行跟踪。

- 根据学校应用场景增加，进行相关软硬件扩容，包括需求讨论、现场勘察、方案编写与制定、执行部署、运行跟踪。

6）综合服务

- 负责校园一卡通系统整体运维服务

- 提供7x24小时指定的电话报修和移动网络报修服务

- 对于应急故障或者重大故障发生时，要求配备车和足够工程师及时按学校的要求到达现场予以解决。

- 要求配备系统工程师提供远程协助服务，包括远程配置、信息查询、数据分析等。

- 配备售后服务助理，对学校故障处理情况回访，确认故障处理完结。

- 提供应急故障处理方案，确保客户在发生任何突发故障均不影响系统正常运行。

- 提供重大故障处理时时汇报服务，并在故障排除后提交详细故障报告。

- 提供每月日常巡检服务，并在巡检结束后提交巡检报告。

7、故障等级及响应机制

故障按级别进行分类，分为二级。

【一级故障】

指核心设备在运行中出现系统瘫痪或服务中断，导致设备的基本功能不能实现或全面退化的故障。主要包含数据库故障，一卡通系统后台服务故障，服务器主机故障（详见下表）。

| 故障明细 | 故障响应时间 | 解决方法及解决时间 |
| --- | --- | --- |
| 服务器主机故障，系统不能提供正常服务。 | 1小时内响应，1小时内乘坐最快的交通工具抵达现场。7*24小时服务。 | 经确认属硬件问题，成交供应商负责协同解决与一卡通应用平台有关的系统正常、维护、恢复等工作，待硬件故障解决后于1小时内快速保障因故障涉及服务器所部属的服务及相应接口等环境恢复正常。 |
| Oracle数据库故障，导致一卡通身份库、一卡通金融库出现异常，一卡通业务无法提供数据查询、流水入账服务的。 | 1小时内响应，1小时内乘坐最快的交通工具抵达现场。7*24小时服务。 | 成交供应商负责处理解决数据库故障。并在数据库平台故障解决后于2小时内保证数据和业务流程的正常恢复运行。 |
| 一卡通门禁考勤系服务器发生软硬件故障，导致一卡通消费系统数据库、门禁考勤系统数据库等无法提供数据查询，流水入账服务。 | 1小时内响应，1小时内乘坐最快的交通工具抵达现场。7*24小时服务。 | 成交供应商负责处理解决数据库故障。并在数据库平台故障解决后于2小时内保证数据和业务流程的正常恢复运行。 |
| 一卡通系统核心服务故障，导致一卡通中的核心服务或重要子系统瘫痪不能满足正常服务请求的。包括一卡通银行转帐服务、一卡通第三方接入服务、一卡通身份认证服务、综合业务系统服务、一卡通结算服务、一卡通商务消费系统后台流水入账服务等。 | 1小时内响应，1小时内乘坐最快的交通工具抵达现场。7*24小时服务。 | 2小时内完成故障定位及提供备用解决方案以保障系统仍然能够使用。8小时内完成故障排除。若遇到需成交供应商技术人员现场支持及排除故障，解决时间适当延长，但不可超过48小时，成交供应商技术人员需于24小时内赶赴现场。 |

【二级故障】

1、关键性系统软硬件故障，有可能导致大面积设备功能无法使用，或直接影响末端最终用户生活。主要包含商务软件 等（详见下表）。

2、针对日常运营中，异常冻结、流水异常、数据同步异常、补助下发异常及下发补助拥堵、故障引发的账务处理等事件。

| 故障明细 | 故障响应时间 | 解决方法及解决时间 |
| --- | --- | --- |
| 商务软件、商务系统商户流水无法回传 | 1小时内响应，1小时内抵达用户现场。 7*16小时服务(8：00～24：00) | 正常情况下2小时内完成故障排除。若遇配件库配件缺少需要另行订购的情况，需提供备用解决方案以保障系统仍然能够使用，并在5个工作日内完成故障排除。 |
| 异常冻结、流水异常、数据同步异常、补助下发异常及下发补助拥堵、账务处理等 | 1小时内响应，1小时内抵达用户现场。 7*16小时服务(8：00～24：00) | 正常情况下2小时完成故障排除。若涉及数据量大，查询难度高，在3个工作日内完成故障排除。 |

- （二）现有系统

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通数据中心数据库 | 1 套 | 一卡通金融中心、身份中心 |
| 2 | 综合前置机 | 1套 | 版本为：3.0.6.1 |
| 3 | 身份前置机 | 1套 | 版本为：3.0.0.233 |
| 4 | 身份管理系统 | 1套 | 版本为：3.0.0.233 |
| 5 | 综合业务系统 | 1套 | 版本：3.0.1.13（在用12客户端、2个停用） |
| 6 | 移动服务大厅 | 1套 | APP应用底层支撑软件 |
| 7 | 门禁管理系统 | 1套 | 门禁管理系统4.0 |
| 8 | 支付宝充值 | 1套 | 支付宝站内充值 |
| 9 | 翼支付充值 | 1套 | 翼支付充值 |
| 10 | 校园APP（小灵龙） | 1套 | 1、虚拟校园卡； 2、移动端卡业务自助服务（挂失、解挂、查询、充值、缴费等）； 3、通知。 |
| 11 | TSM平台 | 1套 | 第三方统一接入平台，版本：4.2.41.78 |
| 12 | 银联聚合支付 | 1套 | 实现校内银联云闪付扫码支付 |
| 13 | 微信聚合支付 | 1套 | 实现校内微信钱包扫码支付 |
| 14 | 银行转帐 | 2家 | 福州建行线下圈存（停用） |
|  |  |  | 福州农行线下圈存 |
| 15 | 自助服务一体机 | 1台 | 632型双证卡一体服务机 |
| 16 | 软网关 | 4套 | 主要用于校内部分商户使用EPOS的接入 |
| 17 | EPOS机 | 278 | 1、SKJ-630UEE型号（158台）、SKJ-630UEE-Y型号（62台）、SKJ-728（55台）、SKJ-628（3台） （备注：1、其中教工餐厅8台；2、不含配件费用） |
| 18 | 智能水控系统 | 144台 | 主要分布在旗山校区学生宿舍，用于学生喝水： 1、旗山校区1、 2号楼公寓 72台； 2、旗山校区3 、4号楼公寓72台 |
| 19 | 第三方智能电控系统缴费服务 | 861点 | 1、宿舍管系统缴费对接； 2、APP掌上校园对新开普电控自助缴电费(东苑)（861点）应用； |
| 20 | 第三方对接 | 7套 | 1、 图书馆借阅自助扣款（南大汇文） |
|  |  |  | 2、 自助借还设备（3M） |
|  |  |  | 3、 自助打印（联创） |
|  |  |  | 4、 教务成绩打印（正脉） |
|  |  |  | 5、短信平台对接 |
|  |  |  | 6、人脸验证（海康） |
|  |  |  | 7、 图书馆通道机（普捷）/旷世（人脸） |

- 商务条件

1、服务期限：自合同签订之日起一年。

2、付款方式：服务期满1个月且按照竞价文件具体技术和服务要求提供服务履约交付，不存在质量问题情况下且经采购人验收合格后，采购人支付合同总金额的50%，服务期满后按照竞价文件具体技术和服务要求提供书面履约报告，经采购人确认后，支付余下的50%（成交供应商须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）。

3、履约保证金：成交供应商在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的2%作为履约保证金，该履约保证金在服务项目期结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交供应商必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。

4、交付地点：福建农林大学（具体以采购人指定为准）。

5、验收标准和验收方式：

5.1按竞价文件标准验收规范要求及合同中的相关条款进行验收。

5.2由采购人、最终用户会同成交供应商按验收标准要求进行联合终验收。

6、违约责任：

- 6.1成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成（若成交供应商按合同提供服务履约交付）后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

- 6.2 成交供应商所交货物（或服务）不符合竞价文件及合同要求的，采购人有权拒收并要求成交供应商更换货物（或调整服务）直到符合竞价要求；若成交供应商无法交付符合竞价要求的货物（或服务）采购人有权没收其履约保证金。

- 6.3 成交供应商不能交付货物（或服务）的，采购人没收其履约保证金。

- 6.4 成交供应商逾期交付货物（或服务），成交供应商应向采购人每日偿付货款 5‰的违约金。

- 6.5因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

- 6.6在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

- 6.7因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

- 6.8若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

- 6.9在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

7、竞价人应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，采购人不再另行支付其他任何费用。

8、本项目要求成交通知书发出之日起15日内完成采购合同签订。

- 其他要求

1、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

3、竞价人首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。