附件：

- 资格要求

1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供货物及服务的代理商或制造商。（竞价人须提供合格有效的营业执照副本复印件。）

2、竞价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、竞价人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明函，采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。竞价人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依法追究相关的法律责任；

B、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的书面声明；

C、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

3、竞价人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

4、其它要求：所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①竞价人为生产企业的，所投货物若属于第一类医疗器械产品，须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》（进口产品除外），所投货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）；竞价人为经营企业的，所投货物若属于第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械经营许可证》，所投货物若属于第二类医疗器械产品，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，所投货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；②所投货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品，须提供《第一类医疗器械产品备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械注册证》。所有证件必须真实有效。

5、本项目不接受联合体。

注：竞价人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效文件处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖竞价人公章。

- 技术和服务要求

- 采购清单(清单中涉及单位长度、宽度、高度、深度、体积、重量等要求未规定偏离的，允许偏离±1%)

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 预算总价/最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌柜 | 304不锈钢材质，厚≥1.1mm，宽0.9m,高1.8m,深0.4m，层板，双抽屉。 | 2 | 个 | 1000 | 2000 |
| 2 | 药品柜 | 304不锈钢,厚≥1.1mm，宽0.9m、高1.8m,上节深28cm，下节深50cm；层板：上节2块下节1块，含双抽屉。 | 2 | 个 | 2000 | 4000 |
| 3 | 抢救推车 | ABS塑料，尺寸（625*475*930）mm；配有污物桶、静音轮。 | 1 | 台 | 4000 | 4000 |
| 4 | 急救保健箱（内科） | 长41cm，宽30cm，厚18cm，毛重约4公斤；内科用急救箱配置清单：供氧气瓶、吸氧管、吸氧面罩、加湿器、氧桥、专用扳手、血压表、听诊器、体温计、不锈钢压舌板、笔试手电筒、手术剪刀、辅助镊子、卡扣式止血带、酒精棉球、急救手册等。 | 2 | 个 | 1000 | 2000 |
| 5 | 治疗车 | 二层双抽，长66cm，宽44cm，高86cm；430不锈钢，双层双抽屉带桶。 | 2 | 台 | 750 | 1500 |
| 6 | 诊疗床 | 钢制，尺寸：（1900*800*700）mm；海绵层面。 | 2 | 张 | 500 | 1000 |
| 7 | 注射椅 | 规格：高度80cm，不锈钢注射椅。 | 1 | 张 | 200 | 200 |
| 8 | 血压计（含听诊器） | 水银 | 2 | 个 | 150 | 300 |
| 9 | 文件柜 | 钢制，规格：（1800*900*400）mm ，带锁。 | 2 | 个 | 800 | 1600 |
| 10 | 流量表+湿化瓶 | 规格：调节范围1L/min-10L/min，输出0.2-0.3MPA；安全阀压力0.35±0.5MPA。 | 1 | 个 | 350 | 350 |
| 11 | 输液架 | 规格：高度200cm，伸缩范围110-200cm；不锈钢材料。 | 1 | 个 | 150 | 150 |
| 12 | 治疗盘 | 304不锈钢，（24*16*5）cm。 | 1 | 个 | 25 | 25 |
| 13 | 有盖方盘 | 304不锈钢，（23*18*5）cm，有盖。 | 2 | 个 | 30 | 60 |
| 14 | 无菌罐 | 304不锈钢，直径12cm*高度12cm。 | 2 | 个 | 30 | 60 |
| 15 | 弯盘 | 304不锈钢，（20*12.5*2.5）cm。 | 2 | 个 | 25 | 50 |
| 16 | 不锈钢托盘 | 304不锈钢，（22.5*12*2）cm。 | 4 | 个 | 30 | 120 |
| 17 | 镊子筒 | 304不锈钢，直径5cm*高度11cm。 | 1 | 个 | 20 | 20 |
| 18 | 镊子 | 医用不锈钢组织镊，长度约14cm。 | 2 | 个 | 20 | 40 |
| 19 | 腿架 | 304不锈钢，高度46cm，架子面宽12.5cm，长19.3cm。 | 1 | 个 | 150 | 150 |
| 20 | 简易呼吸气囊 | 配备呼吸气囊、氧气管。 | 2 | 个 | 400 | 800 |
| 21 | 氧气袋 | 容量42L。 | 2 | 个 | 50 | 100 |
| 22 | 候诊椅 | 冷轧钢，3人位，尺寸：（175*65*78）cm。 | 1 | 张 | 1000 | 1000 |
| 23 | 更衣柜 | 304不锈钢 厚≥1.0mm，高1.8m，宽0.9m，深420mm，四门更衣柜。 | 2 | 个 | 1000 | 2000 |
| 合计 |  | 21525 |

三、商务条件

1、交付时间：合同签订后15天内送货至用户指定地点并完成调试、交付使用。

2、付款方式：在货物调试并交付使用、按合同要求验收合格后，在1个月内不存在质量问题的前提下，一次性支付合同总额的100 %。(成交供应商须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）

3、履约保证金：成交金额的3%。成交供应商在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额3%的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且成交供应商无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交供应商必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。

4、交货地点：福建农林大学指定地点。

5、验收标准和验收方式：

5.1验收标准

成交供应商所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。

5.2验收方式

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交供应商无条件免费更换。 5.2.1在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。 5.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

6、售后服务要求：

6.1成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，质保期从验收之日起算起壹年。质保期和维护期内需要更换的设备主要构配件由成交供应商负责，该期限内非因操作不当造成需要更换的构配件须由成交供应商负责包修、包换。成交供应商提供快速的售后响应。

6.2所报产品为原厂正品，在保证货物正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期从本项目最终验收合格之日起计算。

- 其他要求：

## 7.1竞价人必须保证所投货物满足国家相关强制性要求或认证，为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，所投设备为全新原装未启封的设备。

## 7.2竞价文件中未列出的物品影响了货物的运行，成交供应商应无条件增加。

## 8、违约责任：

## 8.1成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点、调试并交付使用后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

## 8.2 成交供应商所交货物不符合竞价文件及合同要求的，采购人有权拒收并要求成交供应商更换货物直到符合竞价要求；若成交供应商无法交付符合竞价要求的货物采购人有权没收其履约保证金。

## 8.3 成交供应商不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。

## 8.4 成交供应商逾期交付货物，成交供应商应向采购人每日偿付货款 5‰的违约金。

## 8.5因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.6在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.7因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

## 8.8若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

## 8.9在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

## 9、竞价人选定的技术性能必须符合或优于竞价文件的技术性能要求。

## 10、竞价人应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：报价应包含货物生产、包装、运输、人工、税金、验收等。

## 11、本项目要求成交通知书发出之日起15日内签订合同。

四、其他要求

1、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

3、竞价一览表格式详见下表

竞价一览表

| 合同包 | 序号 | 品名 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 总价最高限价(元) | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 无菌柜 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 2 | 药品柜 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 3 | 抢救推车 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 4 | 急救保健箱（内科） |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 5 | 治疗车 |  | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 6 | 诊疗床 |  | 2 | 张 |  |  |  |
|  | 7 | 注射椅 |  | 1 | 张 |  |  |  |
|  | 8 | 血压计（含听诊器） |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 9 | 文件柜 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 10 | 流量表+湿化瓶 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 11 | 输液架 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 12 | 治疗盘 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 13 | 有盖方盘 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 14 | 无菌罐 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 15 | 弯盘 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 16 | 不锈钢托盘 |  | 4 | 个 |  |  |  |
|  | 17 | 镊子筒 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 18 | 镊子 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 19 | 腿架 |  | 1 | 个 |  |  |  |
|  | 20 | 简易呼吸气囊 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 21 | 氧气袋 |  | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 22 | 候诊椅 |  | 1 | 张 |  |  |  |
|  | 23 | 更衣柜 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 竞价总价（大写） |  |  | 小写： |

注：（1）竞价人提供的报价文件须对以上列表中所列品目名称清单进行逐项单价报价，未逐项报价的，按竞价无效处理。

（2）竞价人首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价；竞价人首次提交的单价报价必须低于公告单价最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。