网上竞价文件
项目编号：JJZB-2026-18
项目名称：2026年泉州监狱应急指挥广播系统采购项目

采购人：福建省泉州监狱

福建省智信招标有限公司

二〇二六年七月
第一章 网上竞价邀请
福建省智信招标有限公司受福建省泉州监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择2026年泉州监狱应急指挥广播系统采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。
1.项目编号：JJZB-2026-18
2.项目名称：2026年泉州监狱应急指挥广播系统采购项目
3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。
4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年07月02日09:00:00
报名截止时间：2026年07月07日17:00:00

响应文件提交截止时间：2026年07月09日17:00:00
网上竞价开始时间：2026年07月10日09:00:00
网上竞价截止时间：2026年07月10日11:00:00
5.供应商资格要求
（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目响应文件提交截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。
6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为6900元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在响应文件提交截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省智信招标有限公司

开 户 行：中国光大银行福州市杨桥支行

账 号：087739120100304037933

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：本项目采购代理服务费以成交金额的1%向成交供应商收取。

10.联系方式

采购人：福建省泉州监狱

地  址：福建省泉州市丰泽区古道街8号

联系人及电话：陈先生、苏先生/0595-68868800

采购代理机构：福建省智信招标有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦第14层A、C1单元

邮  编：350003

电  话：0591-87616211转822

项目负责人：张悦

公司网址：http://www.fjzxzb.com

电子邮箱：zxzb022@126.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省智信招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

福建省国资采购平台，网址：https://ygcg.fjcqjy.com/；
福建省智信招标有限公司，网址：http://www.fjzxzb.com。
网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见竞价文件第一章。
2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。
5如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。
二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjzxzb.com）上进行注册、报名、上传响应文件、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fjzxzb.com/info/307.html）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按竞价文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的响应文件提交截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在响应文件提交截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在响应文件提交截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。竞价时间以竞价平台服务器时间为准。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合竞价文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合竞价文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效响应。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，该供应商的每一次报价金额不得大于自己上一次的报价金额，否则视为无效响应。供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，供应商应确保自身网络的流畅。鉴于互联网环境可能存在的网络延时等因素，供应商应尽量避免在限时竞价周期即将结束时进行报价，以防止因网络延时造成报价不成功。请各供应商合理安排上传报价的时间，以免造成不必要的损失。

5.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后继续进行报价。
四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且全过程报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。
六、签订合同
1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。
2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。
5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目采购不良行为记录名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；
（2）成交供应商自动放弃成交资格的；
（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；
（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。
第三章 网上竞价内容及要求
一、项目概述
（一）采购标的一览表
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	品目编码及品目名称
	货物名称
	参考品牌（若有）
	数量
	是否允许进口
	单价最高限价
	总价最高限价

	1
	1-1
	会议、广播及音乐欣赏系统（A02091304）
	2026年泉州监狱应急指挥广播系统采购项目
	/
	1批
	否
	696030
	696030

	合计(大写)：人民币陆拾玖万陆仟零叁拾元整
	¥696030

	备注：供应商应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用(包干价)进行报价，包括但不限于：货物及辅材、包装、运输、设备安装（所有原有利旧设备及新增设备的布线、安装与接入工作）、配电改造、质保、调试、损耗、税费、雇员费用等一切费用。供应商在报价过程中应充分考虑本项目的实际情况，进行合理报价。若供应商的报价存在不合理低价并由此引发了不良后果，供应商须自行承担相应的责任。若成交，在服务期内，成交供应商不得以任何理由要求采购人对供应价格进行调整。


（二）本项目需利旧相关设备，供应商所提供产品须能对接原有设备相关系统，具体相关详情为技术参数所要求内容。

（三）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（四）报价说明：供应商首次提交的报价总价须低于本项目合同包总价最高限价的3%以上（不含3%），即报价须小于675149.1元（不含本数），否则视为无效报价。

（五）是否组织现场勘察：是。
鉴于本项目系监管场所内施工，有严格的施工时间、行动范围及安全限制要求，对潜在供应商成本估算有较大影响，因此本项目将在报名截止时间后组织统一的现场勘察：

时间：2026年07月08日上午09:00
地点：福建省泉州市丰泽区古道街8号

联系人：庄先生

联系电话：13950870185

潜在供应商须在现场勘察前一日工作时段（08：00-11:00、15:00-17:00）与勘察联系人取得联系，并将单位名称及勘察人员身份证信息以短信形式发送至勘察联系人，以便采购人提前安排现场勘察的相关事宜（逾期未联系的，视为自动放弃本次现场勘察），勘察所涉及的费用和风险由供应商自行承担。为确保勘察工作的顺利进行，每个潜在供应商到现场的人数不得超过2人。参与现场勘察人员务必准时到达现场，逾期不予接待。勘察工作由勘察联系人一并带领各潜在供应商对项目现场进行实地踏勘并根据实际情况进行测算。未参与勘察的潜在供应商，视同已充分了解实际情况，成交后不得以对项目存在未知情况而要求增加任何费用。
二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）（凡涉及单位长度、宽度、高度、重量等规格尺寸未规定偏离的，允许±2%偏差）

（一）技术参数要求
1、系统功能

监狱应急广播系统是监狱数字化建设中一个非常重要的组成部分，对于突发事件处置、灾害预警和公共安全管理具有重要的作用，系统主要功能及要求：

1.1.远程寻呼功能

当广播管理中心有事情，需要给多个监舍发布广播通知时，可通过广播控制中心来选择所要通知的区域，其它没有通知正常播放本区域的音乐或其它教育节目。

1.2.定时、定点背景音乐播放

系统可设定任意多个监舍播放指定的音频节目，或对任意指定的监舍区域进行广播讲话；服务软件可远程控制每台数字网络音频终端的播放内容（划定区域播放）和音量等，播放背景音乐及宣传教育类音频等。

1.3.多级管理

监狱上下级的多级管理功能，遇到紧急情况，上下级之间可以通过IP话筒进行互动，实现有效的信息沟通。

1.4.远程语音喊话和指挥

当管理中心或各民警值班室发现监控视频中有可疑现象和紧急突发情况时，管理中心或各民警值班室均能实现对该区域的紧急语音呼叫，进行疏导或指挥现场处理工作。

1.5.呼叫提醒

呼叫接听等待时有声音、文字等提醒方式。

1.6.分级控制功能

根据监狱本身的机构设置广播系统采用指挥中心→二级指挥中心→办公楼三级管理架构。基于这样的管理架构即设计总控室为主控中心，各个监区控制室室均为分控中心。监狱可以根据自身情况采用不同的分级管理建设模式。

分控中心配置：

a)分控软件安装在电脑上使用，用于远端操控和管理，管理人员无需到机房可以方便快捷地对整个广播系统进行控制管理；

b)桌面式对讲寻呼站主要用于前端广播通知，领导和管理人员无需到机房可以快捷地对分区或者全区进行广播通知；

1.7.任务优先级自定义

系统支持用户自定义任务优先级；可对终端本地信息优先级、广播对讲优先级、音乐与定时优先级等，灵活匹配各种应用场所的应用需求；

2、设备安装要求

2.1.车间及总仓

设计区：公共区域；

扬声器选型：选用45W音柱，采用壁挂安装方式；82只利旧；

布线：室内广播线采用RVV2×1.5护套喇叭线，线路采用穿管天花暗藏敷设；

设备选型：每间车间安装1台有线话筒；

2.2.二监区、五监区车间分仓

设计区：公共区域；

扬声器选型：选用30W音柱，采用壁挂安装方式；

分区：按照区域进行分区；

布线：室内广播线采用RVV2×1.5护套喇叭线，线路采用穿管天花暗藏敷设；

设备选型：每个区域安装1台有线话筒；

2.3.8个监区部

设计区：公共区域；

扬声器选型：16只15W音柱可利旧；

分区：按照区域进行分区；

布线：室内广播线采用RVV2×1.5护套喇叭线，线路采用穿管天花暗藏敷设；

功放：8台60W功放可利旧；

2.4.六监区车间一、二、三楼（一楼仓库、二楼办公区及监内民警食堂、三楼车间）
设计区：公共区域；

扬声器选型：选用30W音柱，采用壁挂安装方式；

分区：按照区域进行分区；

布线：室内广播线采用RVV2×1.5护套喇叭线，线路采用穿管天花暗藏敷设；

设备选型：每个区域安装1台有线话筒；

2.5.监狱室外操场

设计区：监狱室外操场区域；

扬声器选型：选用室外音柱，采用壁挂或立杆安装方式；

分区：室外分成1个广播分区；

布线：采用RVV2×2.5护套喇叭线，线路采用穿管敷设；

设备选型：设计1套无线话筒，用于训话演讲；

2.6.分控点位：指挥中心、二级指挥中心、办公楼

根据监狱本身的机构设置广播系统采用总控室、指挥中心及办公楼、监仓三级管理架构。基于这样的管理架构即设计总控室为主控中心各个监区控制室室均为分控中心。各个监狱可以根据自身情况采用不同的分级管理建设模式。

分控中心配置：

c）分控软件安装在电脑上使用，用于远端操控和管理，管理人员无需到机房可以方便快捷对整个广播系统进行控制管理；

d)桌面式对讲寻呼站主要用于前端广播通知，领导和管理人员无需到机房可以快捷的对分区或者全区进行广播通知；

2.7.监区监舍、严管楼、医院、食堂宿舍、总仓宿舍

设计区：公共走道；

扬声器选型：选用30W音柱，其中食堂宿舍、总仓宿舍选用45W音柱，2只可利旧，采用壁挂安装方式；

分区：按照区域进行分区；

布线：室内广播线采用RVV2×1.5护套喇叭线，线路采用穿管天花暗藏敷设；

设备选型：每个区域安装1台有线话筒；

功放：7台240W功放可利旧；

2.8.食堂生产区

设计区：公共区域；

扬声器选型：选用45W音柱，采用壁挂安装方式；3只可利旧；

布线：室内广播线采用RVV2×1.5护套喇叭线，线路采用穿管天花暗藏敷设；

设备选型：安装1台有线话筒；

2.9.行政楼

设计区：公共走道区域；

扬声器选型：选用15W吸顶天花喇叭，采用天花嵌入安装；

分区：根据功能需求划分广播分区；

布线：广播线采用RVV2×2.0护套喇叭线，线路采用穿管天花暗藏敷设；

2.10.机房设备

原有广播控制主机(型号itc TP-89300)及广播系统管理平台（型号itc V1.0）可利旧。

3、设备清单及技术参数要求
	序号
	产品名称
	主要设备技术参数要求
	数量
	单位
	备注

	一、24个车间、总仓及总仓隔间

	1
	IP网络功放终端1
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。

2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。

3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。

4.支持高低音调节电位器控制。

5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。

6.具有≥1路音频输出接口。

7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。

9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。【供应商须在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（佐证材料中符合参数的位置可加以标识方便查阅审核）】
12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	25
	台
	

	2
	IP网络功放终端2
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	3
	话筒
	1.换能方式：驻极体
2.钟声提示：带钟声提示功能
3.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线）
4.咪杆长度：≥420mm
5.具备有灯环提示功能
	26
	套
	

	4
	音柱
	1．额定功率（100V）：≥45W
2．额定功率（70V）：≥22.5W
3．灵敏度：≥90dB
4．阻抗：黑:COM 白:≤440Ω 绿:≤220Ω
5．频率响应：50Hz-18KHz
6．喇叭单元：≥4"×4,≥2.5"×1
7．防护等级：≥IP66
	74
	只
	原有82只须利旧，现新增74只，成交供应商须负责所有原有利旧设备及新增设备的布线、安装与接入工作

	二、二监区、五监区车间分仓

	1
	音柱
	1．额定功率（100V）：≥30W
2．额定功率（70V）：≥15W
3．灵敏度：≥90dB
4．频率响应：130Hz-16KHz
5．喇叭单元：≥2.5"×4

6．防护等级：≥IP66
	8
	只
	

	2
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	三、8个监区部

	1
	音柱
	原有16支音柱，8台IP网络功放终端须利旧，成交供应商须负责所有原有利旧设备及新增设备的布线、安装与接入工作。

	2
	IP网络功放终端
	

	四、六监区车间一层仓库及二三楼

	1
	音柱
	1．额定功率（100V）：≥30W
2．额定功率（70V）：≥15W
3．灵敏度：≥90dB
4．频率响应：≥130Hz-16KHz
5．喇叭单元：≥2.5"×4

6．防护等级：≥IP66
	6
	只
	

	2
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	五、室外操场区域

	1
	IP终端
	1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。

3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。

4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。

5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。

6.支持通过在线提交工单，可提交的类型包括“维护”、“指导调试”、“指导安装”、“指导布线”、“远程调试”类别可选。可在线实时查询处理进度，具有“待处理”、“处理中”及“已处理”等板块。“已处理”版块具有历史记录功能，可通过联系电话搜索历史条目，条目信息记录客户、联系电话、申请日期、问题描述、状态、客服工程师、用时和信息反馈。并且具有“再次申请”功能。【供应商须在响应文件中提供功能界面截图佐证（佐证材料中符合参数的位置可加以标识方便查阅审核）】
	1
	台
	

	2
	前置放大器
	1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。

2.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。

3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。

4.MIC1、2、3、4、5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。

5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。

6.MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。
	1
	台
	

	3
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2.额定输出功率：≥1000W

3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。

4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。

6.功放电路，零交越失真。

7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。

8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。

9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	1
	台
	

	4
	音柱
	1．额定功率(100V)：≥90W

2．额定功率(70V)：≥45W

3．灵敏度≥90dB

4．频率响应：110Hz-15KHz

5．防护等级：≥IP66

6．喇叭单元：≥6.5"×3+3"×1
	6
	只
	

	5
	支架
	安装支架
	6
	支
	

	6
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。

2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围≥470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口，发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯，充电底座具有≥2个Type-C多功能充电孔位、≥2个级联接口、≥1个RJ45接口、≥4个AA电池充电接口（带状态指示）；≥1个显示屏。【供应商须在响应文件中提供设备接口实物图片予以佐证（佐证材料中符合参数的位置可加以标识方便查阅审核）】
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。

5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15000个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。【供应商须在响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（佐证材料中符合参数的位置可加以标识方便查阅审核）】
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2100种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。

7.发射机使用时长≥10小时。

8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。

9.接收机具有≥2个2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.9英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
10.充电底座支持通过智能充电管理软件远程监控充电状态（空闲、充电中、充满、异常）、显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址等设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息，支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。【供应商须在响应文件中提供提供软件界面截图予以佐证（佐证材料中符合参数的位置可加以标识方便查阅审核）。】
	1
	套
	

	7
	话筒天线
	1.天线接收频段广，可接收≥470-950MHZ的频率

2.天线极化方式：线极化

3.天线驻波比：≤2.0

4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)

5.指向性：≥90度指向
	1
	套
	

	六、分控点位：指挥中心、二级指挥中心、办公楼

	1
	寻呼话筒
	1.桌面式设计，自带≥7英寸800x480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。

2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播;支持直接操作呼叫或对讲任意终端;支持直接操作监听(环境监听)任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。

3.内置≥1路网络硬件音频解码模块。

4.具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5MIC输入接口，具有≥1路报警触发短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。【供应商须在响应文件中提供所投设备实物接口图片予以佐证（佐证材料中符合参数的位置可加以标识方便查阅审核）】
5.支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
	3
	台
	

	2
	IP网络广播系统分控软件
	1.客户端软件利用网络远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。

2.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。

3.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。

5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。

6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。

7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。

8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。

9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。

10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。

11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。

12.支持方块视图或列表视图进行切换显示，方块视图每页显示终端数量具备3x5、3x6、4x6、4x7、5x8、5x9、5x10、5x11的排列布局显示。【供应商须在响应文件中提供功能界面截图佐证（佐证材料中符合参数的位置可加以标识方便查阅审核）】
	3
	套
	

	七、生活区

	7-1、1-8监区

	1
	IP网络功放终端1
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。
12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	17
	台
	原有7台须利旧，现新增17台，成交供应商须负责所有原有利旧设备及新增设备的布线、安装与接入工作

	2
	IP网络功放终端2
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	3
	话筒
	1.换能方式：驻极体

2.钟声提示：带钟声提示功能

3.线材配备：≥10米（卡农母头转6.35音频线）
4.咪杆长度 ：≥420mm

5.具备有灯环提示功能
	29
	套
	

	4
	音柱
	1．额定功率（100V）：≥30W

2．额定功率（70V）：≥15W

3．灵敏度：≥90dB

4．频率响应：130Hz-16KHz

5．喇叭单元：≥2.5"×4

6．防护等级：≥IP66
	120
	只
	

	7-2、严管楼

	1
	音柱1
	1．额定功率（100V）：≥30W

2．额定功率（70V）：≥15W
3．灵敏度：≥90dB
4．频率响应：130Hz-16KHz
5．喇叭单元：≥2.5"×4

6．防护等级：≥IP66
	7
	只
	

	2
	音柱2
	1．额定功率(100V)：≥60W
2．额定功率(70V)：≥30W
3．灵敏度≥90dB
4．频率响应：110Hz-15KHz
5．防护等级：≥IP66
6．喇叭单元：≥6.5"×2+3"×1
	2
	只
	

	3
	IP网络功放终端1
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	4
	IP网络功放终端2
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	7-3、医院二层

	1
	音柱
	1．额定功率（100V）：≥30W
2．额定功率（70V）：≥15W
3．灵敏度：≥90dB
4．频率响应：130Hz-16KHz
5．喇叭单元：≥2.5"×4

6．防护等级：≥IP66
	6
	只
	

	2
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	7-4、食堂宿舍

	1
	音柱
	1．额定功率（100V）：≥45W
2．额定功率（70V）：≥22.5W
3．灵敏度：≥90dB
4．阻抗：黑:COM 白:≤440Ω 绿:≤220Ω
5．频率响应：50Hz-18KHz
6．喇叭单元：≥4"×4,≥2.5"×1
7．防护等级：≥IP66
	1
	只
	原有1只须利旧，现新增1只，成交供应商须负责所有原有利旧设备及新增设备的布线、安装与接入工作

	2
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	7-5、总仓宿舍

	1
	音柱
	1．额定功率（100V）：≥45W
2．额定功率（70V）：≥22.5W
3．灵敏度：≥90dB
4．阻抗：黑:COM 白:≤440Ω 绿:≤220Ω
5．频率响应：50Hz-18KHz
6．喇叭单元：≥4"×4,≥2.5"×1
7．防护等级：≥IP66
	1
	只
	原有1只须利旧，现新增1只，成交供应商须负责所有原有利旧设备及新增设备的布线、安装与接入工作

	八、食堂生产区

	1
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	2
	音柱
	1．额定功率（100V）：≥45W
2．额定功率（70V）：≥22.5W
3．灵敏度：≥90dB
4．阻抗：黑:COM 白:≤440Ω 绿:≤220Ω
5．频率响应：50Hz-18KHz
6．喇叭单元：≥4"×4,≥2.5"×1
7．防护等级：≥IP66
	4
	只
	原有3只须利旧，现新增4只，成交供应商须负责所有原有利旧设备及新增设备的布线、安装与接入工作

	九、行政区

	1
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。

2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。

3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。

4.支持高低音调节电位器控制。

5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。

6.具有≥1路音频输出接口。

7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

8.集成数字功放，功率≥1000W；支持定压方式输出。

9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。

11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。

12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	2
	天花喇叭
	1.额定功率（100V）：≥15W。

2.额定功率（70V）：≥7.5W。

3.灵敏度≥90dB。

4.频率响应：90Hz-20KHz。

5.喇叭单元：≥8"x1,1"x1。
	40
	只
	

	十、机房设备

	1
	广播控制主机
	原有1套广播控制主机(型号itc TP-89300)、1套数字化IP网络广播客户端管理软件（型号itc V1.0）可利旧，成交供应商需将原有利旧音柱、IP网络功放终端及现有所投产品全部接入利旧的广播控制主机（型号itc TP-89300）及广播系统管理平台（型号itc V1.0），并确保广播系统项目建成后所有功能都能正常运行。


	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	

	十一、辅材安装

	1
	同轴电缆
	SYWV-50-5同轴电缆：≥50米，包含BNC压接头
	2
	条
	

	2
	广播音箱线1
	≥1.5mm²两芯纯铜软护套线
	15000
	米
	

	3
	广播音箱线2
	≥2.0mm²两芯纯铜软护套线
	600
	米
	

	4
	管材
	PVC管材、PVC线槽
	5000
	米
	

	5
	网线
	六类四对非屏蔽双绞线，性能符合ANSI/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准，23AWG线规
	5000
	米
	

	6
	千兆交换机
	交换容量≥132Gbps，包转发率≥12Mpps，≥8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机支持VLAN、端口聚合、端口镜像等功能，支持APP和云平台统一管理。
	10
	台
	

	7
	其它辅材
	其他管材、管扣、水晶头、配件辅材等（根据项目实际需求配置）
	1
	批
	


（二）其他要求

1、供应商须确保广播系统项目建成后所有功能都能正常运行，实现指挥中心、二级指挥中心、办公楼分控点、教学楼分控点等对全监（生产区、生活区、操场、行政区等）广播系统一体化操作管控。

2、供应商须确保原有利旧音柱、IP网络功放终端及现有所投产品全部接入原有利旧的广播控制主机（型号itc TP-89300）及广播系统管理平台（型号itc V1.0）。

3、供应商须提供完整API接口并接入物联网中台。

注：以上1-3项供应商须在响应文件中提供承诺函并加盖公章，否则按无效响应处理。如供应商存在虚假承诺，采购人有权解除合同，给采购人造成损失的，还应当赔偿采购人相应损失。

4、供应商必须保证所投产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，有属于国家强制性要求的产品必须符合国家强制性认证规定。产品的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。

5、设备安装期间施工人员进场须自备且全程佩戴安全帽，穿着反光背心；

6、安装过程中保证安装现场安全有序；安装完毕，清理现场垃圾；

7、所有电线、电缆均应采用套管保护、隐蔽敷设，严禁线路裸露在外；套管安装应牢固、顺直、美观，满足安全及使用要求。

8、本项目施工场所为特殊区域，安装作业时间有限制，监管区每日有效安装时长正常不超过4个小时（包含手续办理及安检等时间）；工作人员进入监管区时应遵守相关出入监管区登记管理规定、安检规定，如长期出入人员须提供无犯罪证明材料备案，不得违规携带香烟、打火机、钱包、手机、电子通信工具等违禁品，施工区域要管理好施工工具，工具进入施工区域需清点，离开施工现场工具按清单数量清点完毕并携带离开。供应商应根据自身能力、人工成本、安装经验等情况综合考虑，在认真测算自身成本和费用的基础上，进行合理报价。

9、本项目计划工期为90个日历天，受现场条件限制，每日有效施工时间不超过4小时。供应商须充分考虑施工时效限制，保证工期按时完成，并配备满足施工需要的管理人员及技术人员。若因人员投入不足、组织不力造成工期延误，采购人有权追究供应商违约责任，并要求采取赶工措施直至工期满足要求。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）
1、交付地点：福建省泉州市丰泽区古道街8号，具体以采购人指定地点为准。

2、交付时间：至合同签订之日起90个日历日内送货并安装部署完毕，交付采购人使用。

3、交付条件：成交供应商无条件将货物运到采购人指定地点，成交供应商负责装卸且所有生产区人员、车辆、物品等均应符合采购人要求。验收合格前，所发生的一切毁损、灭失等风险，均由成交供应商自行承担。成交供应商在来往途中发生的一切事故，采购人不承担任何责任。

4、是否收取履约保证金：是。说明：成交供应商在签订合同前应向采购人缴纳合同总价的5%作为履约保证金（若本项目成交供应商为大、中型企业的，履约保证金收取比例为合同总价的5%；为小型企业的，履约保证金收取比例为合同总价的4%；为微型企业的，履约保证金收取比例为合同总价的3%；供应商若为小、微型企业，须在响应文件中提供合格的中小企业声明函（格式详见第五章），否则视为大、中型企业。）。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者银行出具的无条件支付保函（保函涵盖合同有效期）等非现金形式向采购人提交，履约保证金在合同约定全部事项（含维保期）履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交供应商书面申请30日内无息退还。
注：本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。
5、是否邀请其他供应商参与验收：否
6、付款方式：成交供应商按合同规定时间完成货物配送及安装服务，经双方最终验收合格后向采购人提交请款申请表、正式等额增值税普通发票等相关材料，采购人在收到成交供应商提交的完整报销材料后10个工作日内支付全额货款到成交供应商账户。如成交供应商不提供上述请款申请、发票或提供发票不合格，采购人顺延付款期限且不承担任何责任。
7、货物包装

成交供应商提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除网上竞价文件中的采购需求另有要求外，成交供应商所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由成交供应商承担。

8、安装及验收要求

8.1安装调试应按照网上竞价文件、成交供应商响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（1）合同签订后，成交供应商须将安装所须要求通知采购人，如场地空间和技术配合等要求。

（2）由成交供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，成交供应商负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。技术人员将与设备同时到达现场，进行无条件的安装调试工作。成交供应商将货物在安装地安装完毕后，必须对所有货物的外观、各项性能参数进行自检，检验结果必须符合验收标准以及合同中相关条款要求，同时向采购人提供自检记录。

8.2采购人按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现质量问题或与合同约定的不符，成交供应商应在接到采购人的通知后15日内无条件更换，直至验收合格交付使用。

8.3按竞价文件规定完成项目成并经采购人确认，无未了事项通过验收。

8.4在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。

9、售后服务要求

9.1成交供应商提供所有货物的售后保修期时间自验收合格之日起至少2年，售后保修期内如有非人为因素导致的损坏或故障，成交供应商应无条件上门售后服务、维修及更换。成交供应商在接到采购人故障通知后1小时内通过电话完成专人对接、故障登记与问题答疑,在24小时内委派专业技术人员到达现场进行无条件维修服务并排除故障。保修期内成交供应商须保障出现故障后及时到场更换。

9.2在售后保修期内出现属货物质量问题（即同一个问题经3次维修后仍然无法正常使用），成交供应商应无条件更换，更换的货物售后保修期从更换之日起相应顺延。
10、违约责任

（1）解除合同违约责任

签订合同后因成交供应商任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金。

（2）分包转包违约责任

成交供应商不得将本项目进行分包或转包，如发现经查实，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金。

（3）进入监管区有关违约责任

成交供应商进入采购人监管区的工作人员必须遵守采购人的工作制度和监管安全规定，服从采购人人员的指挥。不得为学员传递信息、现金、手机、毒品、枪支、刀具等违禁品、违规品的，若有发现经核查属实的，成交供应商须马上更换工作人员，并向采购人支付10000元的违约金，违约金采购人有权直接从服务费用中扣除。发生二次（含）以上或造成严重后果的，采购人有权解除合同并不予退还履约保证金；同时，将成交供应商列入自行采购项目采购不良行为记录名单。
合同期内服务不到位相关违约责任

①未按期交货的违约责任

如果成交供应商未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，延期违约金为每逾期1天，按逾期1天支付采购人2000元人民币违约金并继续履行应尽的配送或安装等相关服务。延期违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。

若成交供应商逾期交货时间达5天（含5天）以上的，视为成交供应商不能交货，采购人有权单方解除合同并不予退还履约保证金，成交供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

②成交供应商提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规的，采购人有权拒收并要求更换为符合采购要求的产品，每发现一次，处违约金1000元，违约金直接从货款或履约保证金中扣除，因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。

③如货物出现质量问题，成交供应商应在接到采购人通知后1小时内给予电话响应，24小时内到现场维修或更换并排除故障。如成交供应商不能按时维修，每逾期1天，成交供应商应按每天100元向采购人支付违约金。如成交供应商未响应时间达到5日及以上，采购人有权请第三方维修，维修费用采购人直接从履约保证金中扣除，不足部分成交供应商应另行支付。

④成交供应商施工人员在工作过程中要严格遵守相关的安全操作规程。成交供应商对施工现场的安全负有全面责任（包括采购方、成交供应商及相关方人员及设备财产的安全责任）。在施工期间若造成安全事故，由成交供应商承担全部事故责任及经济损失，采购方不承担任何责任。

⑤除上述具体违约责任外，成交供应商出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同其他采购要求的，每出现一次，需向采购人支付违约金2000元。

⑥成交供应商不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），采购人有权单方面解除合同，且履约保证金不予退还。

（5）履约保证金条款是一项独立的条款，不影响采购人向成交供应商主张本竞价文件中的其他违约金以及实际损失。

（6）成交供应商应支付的违约金采购人可以直接从应付给成交供应商的费用或履约保证金中直接扣除。从履约保证金扣除的部分，成交供应商应在接到书面通知书起七天内补足履约保证金。违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。
11、诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。
12、政策调整导致合同解除的情况
在合同履行期间，若遇政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同违反相关政策文件要求的，采购人须提前10日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

14、知识产权
成交供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

15、保密条款
15.1成交供应商应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购人任何资料。

15.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

15.3本条款不因合同届满或解除而失效。

16、廉政条款
成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现经被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，还应承担相应的法律责任。
17、合同纠纷处理方式

17.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

17.2合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。
四、其他事项

1、除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、本网上竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

第四章  合同参考文本
结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》编制
第五章  响应文件格式
响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。
响应文件
（第一部分  资格及技术商务部分）
项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        
目  录
1、网上竞价承诺书
2、有效营业执照复印件等证明文件
3、单位授权书
4、特定资格要求（若有）

5、供应商需提供的其他材料

1、网上竞价承诺书
致：（采购人或采购代理机构）
根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。
三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。
八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。
九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。
十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。
供应商（全称并加盖供应商公章）：                       
供应商法定代表人(或供应商代表)签字：                 
日期：     年    月   日
2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：       手机：       
 
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
供应商代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、特定资格要求（若有）
按网上竞价文件第一章要求提供
5、供应商需提供的其他材料
（1）标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	合同包
	品目号
	序号
	货物名称/服务名称/工程名称
	数量/服务期限/施工工期
	品牌
	规格
	来源地
	备注

	1
	1-1
	一、24个车间、总仓及总仓隔间

	
	
	1
	IP网络功放终端1
	25台
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端2
	1台
	
	
	
	

	
	
	3
	话筒
	26套
	
	
	
	

	
	
	4
	音柱
	74只
	
	
	
	

	
	
	二、五监区车间分仓

	
	
	1
	音柱
	8只
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	三、8个监区部

	
	
	1
	音柱
	16只
	
	
	
	利旧

	
	
	2
	IP网络功放终端
	8台
	
	
	
	利旧

	
	
	四、六监区车间一层仓库及二三楼

	
	
	1
	音柱
	6只
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	五、室外操场区域

	
	
	1
	IP终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	2
	前置放大器
	1台
	
	
	
	

	
	
	3
	纯后级功放
	1台
	
	
	
	

	
	
	4
	音柱
	6只
	
	
	
	

	
	
	5
	支架
	6支
	
	
	
	

	
	
	6
	无线话筒
	1套
	
	
	
	

	
	
	7
	话筒天线
	1套
	
	
	
	

	
	
	六、分控点位：指挥中心.二级指挥中心.办公楼

	
	
	1
	寻呼话筒
	3台
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络广播系统分控软件
	3套
	
	
	
	

	
	
	七、生活区

	
	
	7-1、1-8监区

	
	
	1
	IP网络功放终端1
	17台
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端2
	1台
	
	
	
	

	
	
	3
	话筒
	29套
	
	
	
	

	
	
	4
	音柱
	120只
	
	
	
	

	
	
	7-2、严管楼

	
	
	1
	音柱1
	7只
	
	
	
	

	
	
	2
	音柱2
	2只
	
	
	
	

	
	
	3
	IP网络功放终端1
	1台
	
	
	
	

	
	
	4
	IP网络功放终端2
	1台
	
	
	
	

	
	
	7-3、医院二层

	
	
	1
	音柱
	6只
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	7-4、食堂宿舍

	
	
	1
	音柱
	1只
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	7-5、总仓宿舍

	
	
	1
	音柱
	1只
	
	
	
	

	
	
	八、食堂生产区

	
	
	1
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	2
	音柱
	4只
	
	
	
	

	
	
	九、行政区

	
	
	1
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	2
	天花喇叭
	40只
	
	
	
	

	
	
	十、机房设备

	
	
	1
	广播控制主机
	1套
	
	
	
	利旧

	
	
	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1套
	
	
	
	利旧

	
	
	十一、辅材安装

	
	
	1
	同轴电缆
	2条
	
	
	
	

	
	
	2
	广播音箱线1
	15000米
	
	
	
	

	
	
	3
	广播音箱线2
	600米
	
	
	
	

	
	
	4
	管材
	5000米
	
	
	
	

	
	
	5
	网线
	5000米
	
	
	
	

	
	
	6
	千兆交换机
	10台
	
	
	
	

	
	
	7
	其它辅材
	1批
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。
1.2货物类项目：“品牌”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致），“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的具体型号（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）。“来源地”项下应填写货物的原产地。
1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
（2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：　　　　　　　　　　
	合同包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
（3）网上竞价保证金凭证复印件
凭证复印件在此项下提交
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）
在此项下提交
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日

承诺函
致：【采购单位】
我方作为本项目投标单位，针对本次项目郑重作出如下不可撤销的承诺：

1、我方确保广播系统项目建成后所有功能都能正常运行，实现指挥中心、二级指挥中心、办公楼分控点、教学楼分控点等对全监（生产区、生活区、操场、行政区等）广播系统一体化操作管控。

2、我方承诺原有利旧音柱、IP网络功放终端及现有所投产品均可全部接入原有利旧的广播控制主机（型号itc TP-89300）及广播系统管理平台（型号itc V1.0）。

3、我方须提供完整API接口并接入物联网中台。

本承诺函内容真实有效，适用于本项目投标、实施、验收及维保全周期，具备法律效力。我方知悉，未按竞价文件要求提供本承诺函将按无效投标处理，我方对此完全认可。若我方存在虚假承诺，采购人有权解除合同；如给采购人造成损失的，我方应当赔偿其相应损失。
特此承诺！

承诺单位（盖章）：                
法定代表人/授权代表人（签字）：          
日期：    年    月    日
（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）
在此项下提交
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
附件：中小企业声明函（若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加　　　　（单位名称）的　　　　（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.　　　　（标的名称），属于　　　　（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为　　　　（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　　万元，属于　　　　（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.　　　　（标的名称），属于　　　　（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为　　　　（企业名称），从业人员　　　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　　万元，属于　　　　（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　　年　　　月　　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按竞价文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

响应文件
（第二部分  报价部分）
项目编号：                                   
所投合同包号：                                
     项目名称：                                    
供应商名称 ：                                 
    地址：                                        
1、报价一览表

项目编号：
项目名称:
金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	数量
	单价
	总价

	1
	1-1
	2026年泉州监狱应急指挥广播系统采购项目
	1批
	
	


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：
2、货物（服务）分项报价表

【编制说明】
供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。
成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

本表为货物、服务项目适用。

项目编号：
项目名称:
金额单位：人民币元

	合同包
	品目号
	序号
	货物名称/服务名称/工程名称
	数量/服务期限/施工工期
	品牌
	规格
	单价
	合计

	1
	1-1
	一、24个车间、总仓及总仓隔间

	
	
	1
	IP网络功放终端1
	25台
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端2
	1台
	
	
	
	

	
	
	3
	话筒
	26套
	
	
	
	

	
	
	4
	音柱
	74只
	
	
	
	

	
	
	二、五监区车间分仓

	
	
	1
	音柱
	8只
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	三、8个监区部

	
	
	1
	音柱
	16只
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端
	8台
	
	
	
	

	
	
	四、六监区车间一层仓库及二三楼

	
	
	1
	音柱
	6只
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	五、室外操场区域

	
	
	1
	IP终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	2
	前置放大器
	1台
	
	
	
	

	
	
	3
	纯后级功放
	1台
	
	
	
	

	
	
	4
	音柱
	6只
	
	
	
	

	
	
	5
	支架
	6支
	
	
	
	

	
	
	6
	无线话筒
	1套
	
	
	
	

	
	
	7
	话筒天线
	1套
	
	
	
	

	
	
	六、分控点位：指挥中心.二级指挥中心.办公楼

	
	
	1
	寻呼话筒
	3台
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络广播系统分控软件
	3套
	
	
	
	

	
	
	七、生活区

	
	
	7-1、1-8监区

	
	
	1
	IP网络功放终端1
	17台
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端2
	1台
	
	
	
	

	
	
	3
	话筒
	29套
	
	
	
	

	
	
	4
	音柱
	120只
	
	
	
	

	
	
	7-2、严管楼

	
	
	1
	音柱1
	7只
	
	
	
	

	
	
	2
	音柱2
	2只
	
	
	
	

	
	
	3
	IP网络功放终端1
	1台
	
	
	
	

	
	
	4
	IP网络功放终端2
	1台
	
	
	
	

	
	
	7-3、医院二层

	
	
	1
	音柱
	6只
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	7-4、食堂宿舍

	
	
	1
	音柱
	1只
	
	
	
	

	
	
	2
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	7-5、总仓宿舍

	
	
	1
	音柱
	1只
	
	
	
	

	
	
	八、食堂生产区

	
	
	1
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	2
	音柱
	4只
	
	
	
	

	
	
	九、行政区

	
	
	1
	IP网络功放终端
	1台
	
	
	
	

	
	
	2
	天花喇叭
	40只
	
	
	
	

	
	
	十、机房设备

	
	
	1
	广播控制主机
	1套
	
	
	
	

	
	
	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1套
	
	
	
	

	
	
	十一、辅材安装

	
	
	1
	同轴电缆
	2条
	
	
	
	

	
	
	2
	广播音箱线1
	15000米
	
	
	
	

	
	
	3
	广播音箱线2
	600米
	
	
	
	

	
	
	4
	管材
	5000米
	
	
	
	

	
	
	5
	网线
	5000米
	
	
	
	

	
	
	6
	千兆交换机
	10台
	
	
	
	

	
	
	7
	其它辅材
	1批
	
	
	
	

	合同包总价：


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：


