福州民天实业有限公司五大市场消防器材采购项目报价单

福州民天实业有限公司：

我公司对福州民天实业有限公司五大市场消防器材采购项目含税包干总报价为        元（大写         元），不含税包干总报价为           元（大写        元），税额为        元。其中分项报价如下：

| 序号 | 品类名称 | 预估采购数量 | 小计 （不含税、元） | 单价 （含税、元） | 小计 （含税、元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4kg干粉灭火器新购 | 561具 |  | _____元/具 |  |
| 2 | 3kg二氧化碳灭火器新购 | 6具 |  | _____元/具 |  |
| 3 | 3kg二氧化碳灭火器维修 | 19具 |  | _____元/具 |  |
| 4 | 3L水基灭火器新购 | 23具 |  | _____元/具 |  |
| 5 | 25L水基灭火器维修 | 24具 |  | _____元/具 |  |
| 6 | 25公斤水基灭火器皮管更换 | 5具 |  | _____元/具 |  |
| 7 | 4kg干粉灭火器维修（换药） | 2776具 |  | _____元/具 |  |
| 8 | 35kg干粉灭火器维修（换药） | 208台 |  | _____元/台 |  |
| 9 | 2kg二氧灭火器维修（换药） | 60具 |  | _____元/具 |  |
| 10 | 50kg干粉灭火器维修（换药） | 39台 |  | _____元/台 |  |
| 11 | 消防水带8-65-20 | 155条 |  | _____元/条 |  |
| 12 | 消防直流水枪 | 150把 |  | _____元/把 |  |
| 13 | 4kg干粉灭火器出粉管（更换） | 1198条 |  | _____元/条 |  |
| 14 | 4kg干粉灭火器出粉管（新购） | 87条 |  | _____元/条 |  |
| 15 | 50kg干粉灭火器出粉管 | 26条 |  | _____元/条 |  |
| 16 | 35kg干粉灭火器出粉管 | 109条 |  | _____元/条 |  |
| 17 | 100KG七氟丙烷灭火器换药 | 5瓶 |  | _____元/瓶 |  |
| 18 | 50公斤灭火器套 | 4个 |  | _____元/个 |  |
| 19 | 消防栓框65cm×80cm×24cm | 122个 |  | _____元/个 |  |
| 20 | 消防栓面板52.5cm×67.5cm | 130个 |  | _____元/个 |  |
| 21 | 消防栓面板56cm×86cm（上）56cm×49cm（下） | 10个 |  | _____元/个 |  |
| 22 | 楼道消防应急照明灯 | 51个 |  | _____元/个 |  |
| 23 | 消防桶 | 20个 |  | _____元/个 |  |
| 24 | 灭火毯 | 10个 |  | _____元/个 |  |
| 25 | 消防沙袋 | 50个 |  | _____元/个 |  |
| 26 | 消防逃生面具（硅胶款） | 10个 |  | _____元/个 |  |
| 27 | 落地翻盖灭火器箱 | 6个 |  | _____元/个 |  |
| 28 | 5公斤悬挂干粉灭火器 | 20个 |  | _____元/个 |  |
| 29 | 2公斤干粉灭火器换药 | 12个 |  | _____元/个 |  |
| 30 | 2公斤干粉灭火器新购 | 6个 |  | _____元/个 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：

1.我公司提供的发票为增值税      发票（请填写普通还是专用）

- 2.税率为      %的增值税专用发票(提供增值税普通发票的无需填写）

3.所有小写报价均精确到小数点后两位

4.以上报价包含人工费、运费、税费等所有费用

5.未按以上规定格式正确报价的视为无效报价

6.未填写报价日期和提供的所有材料未盖骑缝章、缺件的视为无效报价

联系人：                  联系电话：

附：

1.统一社会信用代码营业执照复印件（盖章）

2.2025年纳税人信用等级证明（盖章）

3.“信用中国”网站的查询结果打印件或截图（盖章）

4.供应商需为“福建省消防技术服务信息平台”公布的维护保养检测名单内的企业，提供“福建省消防技术服务信息平台”查询结果截图或打印件（盖章）

5.4kg干粉灭火器（新购）、3L水基灭火器（新购）、4kg干粉灭火器维修（换药）、消防直流水枪除提供具有“CMA或 CNAS”标识且国家认可的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章外，还需提供“CNAS”实验室/检验机构认可业务管理系统的查询结果截图及产品指定项目授权，可多家授权（盖章）

报价单位：

（盖章）

时    间：